## 单项询价明细表
宜都市姚家店社区：“九小场所”消防安全改造项目单项询价明细表
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 简易喷淋 | 1.喷头的选型、安装位置、间距要符合消防技术规范要求； 2.供水管道应采用镀锌钢管类，应安装牢固，水源可靠，在连接市政生活给水管前端设检修阀； | 个 |  | 500 |  | 含安装调试
2 | 联网独立烟感探测器 | 1.应在每个房间顶部居中设置，避开墙角、通风口等影响性能的位置； 2.联网预警等信息服务保障3年上； 3.报警功能正常，信号接收畅通，可向紧急联系人预警。 | 个 |  | 160 |  | 含安装调试
3 | 防火分隔改造 | 1.采用耐火极限不低于2h的防火隔墙、火门)、防火卷帘等； 2.分隔完整，无孔洞、缝隙； 3.防火门闭门器、顺序器完好有效。 | M² |  | 500 |  | 含安装调试
4 | 室外疏散楼梯 | 1.采用耐火极限不低于1小时的钢制结构，楼梯净宽不应小于0.9米倾斜角度不应大于45度。踏步高度、宽度应均匀一致。 2.应设置牢固的栏杆或扶手高度不低于1.1米。 | M² |  | 265 |  | 含安装调试
合计