宜都市殡仪馆安全设施升级改造项目

询价单

- 报价单位（盖章）：

- 二、产品名称、规格尺寸、材质、数量及金额：

| 名称 | 规格尺寸 | 产品材质 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护栏 | 面管40mm×80mm×1.2mm 立柱40mm×40mm×1.2mm 横杆32mm×32mm×1.2mm 竖杆19mm×19mm×1.2mm | 镀锌管 | m | 141 |  |  | 离地高度不小于1.2 m，立柱中心间距不大于1.65 m，竖杆中心间距不大于0.15 m，管材表面为黑色，厚度不小于1.2 mm；水库护栏长68 m，职工宿舍护栏长46 m，悼唁厅回廊景观水池周长27 m；水库及宿舍护栏需用支撑杆加固，支撑杆间距不大于5 m。 |
| 减速带 | 250mm×300mm×50mm | 铸铁 | m | 15 |  |  | 实心，梯形；福安厅、祥安厅旁各5.4 m，遗物焚烧炉旁4.2 m；长度包含两端圆头。 |
| 禁止停车标线 | 长10000mm×宽5400mm | / | ㎡ | 108 |  |  | 热熔型反光黄色网格线。 |
| 护栏底座 | 330mm×250mm×120mm | 铸铁 | 个 | 22 |  |  | 停车场防护栏底座更换，适配80 mm×80 mm方管立柱。 |
| 合计金额：大写 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额为包干价，含产品成本、运输、装卸、安装调试、设备、配件、辅材、人工、税金等所有费用；数量为预估数量，以实际安装数量结算，总金额不得超过预算金额。

三、资质要求：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第 22条规定要求，具备独立法人资格，具有本项目的履约能力；

- 四、报价要求：在符合相关要求和服务的情况下，合计报价金额最低者中标，超过预算金额为无效报价。

- 五、质量要求：所有产品须为合格品，质保壹年。

- 六、送货方式：按要求送货到指定地点。

- 七、付款方式：按合同约定付款。

年    月    日